TVIRTINU

Lietuvos kariuomenės Karo                 komendantūrų valdybos vadas

2025 m.                   d.   Nr.

plk. Danas Mockūnas

LIETUVOS KARIUOMENĖS KARO KOMENDANTŪRŲ VALDYBOS

ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ NUOMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Lietuvos kariuomenės Karo komendantūrų valdyboje  (toliau – LK KKV) administracinių patalpų nuomos techninė specifikacija (toliau – techninė specifikacija) – nuomojamą nekilnojamąjį daiktą apibūdinantys techniniai ir ekonominiai duomenys.

LK KKV ketina išsinuomoti nekilnojamąjį daiktą – administracinės paskirties patalpas, atitinkančias šios techninės specifikacijos reikalavimus.

Nuomotojas, užtikrina, kad Sutarties galiojimo laikotarpiu bus patikimi ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui.

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Bendras pageidaujamų išsinuomoti administracinės paskirties patalpų (toliau – Patalpos) plotas (įskaitant bendrojo naudojimo patalpas) turi būti nuo 180 iki 250 m2. Patalpose turi būti įrengta (os):

  - trys kompiuterizuotos darbo vietos, vienai darbo vietai skiriant ne mažiau kaip 10 m2;

  - viena kompiuterizuota darbo vieta, ne mažiau kaip 15 m2;

  - sandėliavimo patalpa, ne mažiau kaip 8 m2;

  - archyvavimo patalpa, ne mažiau kaip 12 m2;

  - poilsio patalpa, ne mažiau 14 m2;

  - pagalbinė patalpa prie poilsio patalpos, ne mažiau kaip 2 m2;

  - du sanitariniai mazgai, ne mažiau kaip 6 m2, viename iš jų įrengta dušo patalpa;

  - pagalbinės patalpos (koridoriai, laiptinės, šachtos ir t. t).

- Siūlomos išsinuomoti Patalpos turi būti Jonavos miesto savivaldybės teritorijos ribose:

  - Patalpos turi būti ne daugiau kaip 1 km  spinduliu nutolusios nuo Jonavos miesto autobusų stoties;

  - 100 m spinduliu nuo pastato nebūtų taikomi apribojimai transporto parkavimui (autobusams ir lengviesiems automobiliams).

- Patalpų nuomos terminas – 3 (trys) metai nuo Administracinės paskirties patalpų perdavimo-priėmimo akto su Patalpų nuomotoju (toliau – Nuomotojas) pasirašymo dienos su galimybe šalių rašytiniu susitarimu pratęsti Patalpų nuomos terminą tokiomis pačiomis sąlygomis dar du kartus iki 3 (trijų) metų.

- Patalpos Administracinės paskirties patalpų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dieną turi būti pritaikytos perkančiosios organizacijos poreikiams pagal šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus bei teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos tinkamomis naudoti.

- Administracinės paskirties patalpų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo metu Nuomotojas turi pateikti: statybos užbaigimo dokumentą (statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą) ir Registrų centro išrašą apie statinio ir daiktinių teisių įregistravimą Nekilnojamojo turto registre.

- Patalpoms ar pastatui, kuriame bus Patalpos, neturi būti taikoma jokių apribojimų, susijusių su Patalpų naudojimu, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos Nuomininko teisei į Patalpų nuomą (turtas neturi būti areštuotas, neturi būti teisminio ginčo objektas).

- Pastato, kuriame bus Patalpos, energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip D, nustatyta vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintu aplinkos ministro 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-576 ,,Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“.

- Visos nuomojamos Patalpos turi būti viename pastate.

- Jeigu Patalpos išdėstytos per kelis aukštus, visi jie turi būti gretimi, t. y. siūlomos Patalpos turi būti išdėstytos gretimuose aukštuose.

- Nuomojamos Patalpos turi būti atskirtos nuo kitų pastato patalpų taip, kad nebūtų galimybės į jas nekontroliuojamai patekti iš kitų (ne Nuomininko nuomojamų) pastato patalpų. Esant poreikiui ir šalių sutartu laiku, į jas gali patekti ir Nuomotojo oficialūs atstovai, administruojantys Patalpas.

Nuomotojas savo lėšomis nuomojamose Patalpose turi įrengti kabinetus darbo vietoms sukurti,  atliekant pilną vidaus apdailą pagal su Nuomininku suderintą vidaus interjero įrengimo projektą. Pagal poreikį, atliekant vidaus apdailą, Nuomotojas ir Nuomininkas derina tarpusavyje darbų eigą įrengiant elektroninę apsaugos, kondicionavimo sistemas.

- Nuomotojas turi suteikti Nuomininkui ne mažiau kaip 4 automobilių stovėjimo vietas aikštelėje nuomojamame pastate, jo vidiniame kieme, garaže ar šalia pastato. Turi būti galimybė į automobilių stovėjimo vietas patekti ir jomis naudotis visą parą visomis savaitės dienomis.

- Nuomotojas turi suteikti Nuomininkui vieną nuolat saugomą iki 50 m atstumu nuo nuomojamo pastato automobilio vietą arba garažą tarnybos automobiliui.

- Prie pastato, kuriame siūlomos išsinuomoti Patalpos, pagrindinio įėjimo, o jei pastate bus kitų nuomininkų – pastato viduje, įėjus į jo fojė, turi būti numatyta vieta iškaboms su institucijos pavadinimu.

- Nuomotojas privalo užtikrinti nuomojamų Patalpų, kitų pastato bendro naudojimo patalpų, pastato ir jam priklausančios teritorijos atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams visą numatomą Patalpų nuomos laikotarpį.

- Nuomotojas privalo užtikrinti Patalpų ir pastato, kuriame bus nuomojamos Patalpos, inžinerinių sistemų, įrenginių ir įrengimų tinkamą funkcionavimą pagal galiojančiais teisės aktais nustatytus reikalavimus, savalaikį ir kvalifikuotą jų aptarnavimą bei priežiūrą.

- Nuomotojas privalo užtikrinti nuomojamoms Patalpoms skirtų inžinerinių sistemų (elektros energijos, šalto ir karšto vandens, patalpų šildymo, šaldymo ir vėdinimo) atskirą komunalinių suvartojimų apskaitą.

- Nuomojamose patalpose turi būti elektroninė apsaugos sistema (signalizacija).

- Nuomojamose patalpose turi būti elektroninė įeigos kontrolė arba patalpos turi turėti atskirą įėjimą, per kurį galėtų patekti tik Lietuvos kariuomenės Karo komendantūrų valdybos Kauno karo komendantūros Jonavos rajono savivaldybės komendantūros asmenys.

- Pastato ir nuomojamų patalpų elektros instaliacijos įžeminimo įrenginiai turi būti įrengti vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“.

- Pastato teritorija turi būti apšviesta.

II. REIKALAVIMAI NUOMOJAMOMS PATALPOMS

- Patalpų išplanavimui įtakos turi darbuotojams reikalingas plotas, Nuomininko administracinė veikla, dokumentų valdymo užtikrinimas, posėdžių organizavimas, techninė būklė, pertvarkymo galimybės. Nurodytos darbo kabinetų ir kitų erdvių plotų ribos atspindi perkančiosios organizacijos poreikį. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi užtikrinti darbo kabinetų ir kitų patalpų išplanavimą (kabinetų skaičių) pagal nurodytus kiekius ir atsižvelgdamas į nurodytas patalpų plotų ribas:

  - kompiuterizuotos darbo vietos turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Kompiuterizuotos darbo vietos turi būti suprojektuotos taip, kad jos atitiktų reikalavimus pagal Lietuvos higienos normą HN 32:2004 „Darbas su video terminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“.

- Darbuotojai galėtų laisvai ir saugiai patekti į visas su darbu susijusias vietas. Visos darbo vietos Patalpose ir bet kuri kita vieta pastato teritorijoje, kurioje darbuotojai gali būti darbo metu, turi atitikti privalomuosius minimalius saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus Darboviečių įrengimo bendruosiuose nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gegužės       5 d. įsakymu Nr. 85/233 „Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“.

- Patalpos turi būti tvarkingos, suremontuotos, nereikalaujančios remonto ir atitinkančios Lietuvos Respublikos teisės aktuose administracinės paskirties patalpoms nustatytas higienos normas. Nuomojamose Patalpose turi būti įrengti teisės aktų reikalavimus atitinkantys mechanizmai ir sistemos, kurie turi apimti visas darbo vietas:

  - Patalpų šildymas turi atitikti higienos reikalavimus pagal Lietuvos higienos normą HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“;

  - Patalpų apšvietimas turi atitikti higienos reikalavimus pagal Lietuvos higienos normą HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšviestos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“. Visuose kabinetuose, kuriuose sukurtos nuolatinės darbo vietos, turi būti užtikrintas natūralus (išskyrus Patalpų dalis, kurios gali būti įrengtos rūsyje) ir dirbtinis apšvietimas, atitinkantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Darbo vietos nuo natūralios šviesos turi būti nutolusios ne daugiau kaip 6 m. Apšvietimas turi būti suprojektuotas ir įrengtas taip, kad būtų išvengta šviesos atspindžių nuo blizgių paviršių ir šviesos kontrastų. Languose turi būti sumontuotos žaliuzės arba šviesos nepraleidžiančios ritininės užuolaidos, apsaugančios darbo vietas nuo tiesioginių saulės spindulių;

  - Patalpų triukšmo lygis turi atitikti higienos reikalavimus pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ ir Statybos techniniame reglamente STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukšmo“. Triukšmą sukeliantys įrenginiai (biuro technika, ypač daugiafunkciniai aparatai ir kt.) turi būti išdėstyti atokiau nuo darbo vietų. Prireikus triukšmas gali būti mažinamas techninėmis priemonėmis, vadovaujantis Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu  Nr. A1-103/V-265 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“. Sienų ir pertvarų garso izoliacija minimaliai 38–40 dB, pastato inžinerinių sistemų keliamas triukšmas nuomojamose Patalpose maksimaliai 28–30 dB;

  - Patalpų šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas turi būti įrengti vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.09.02: 2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“. Pageidautina, kad darbo kabinetuose būtų atidaromas bent vienas langas (galimybė patalpas vėdinti natūraliai – grynu oru). Darbuotojai turi turėti galimybę reguliuoti patalpos mikroklimato parametrus pagal savo poreikius;

  - Patalpose turi būti įrengta priešgaisrinė signalizacija, vadovaujantis Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis bei atitinkanti pagrindinius gaisrinės saugos reikalavimus. Visą numatomą Patalpų nuomos laikotarpį pastate ir Patalpose turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės (įskaitant gesintuvus), atitinkančios Bendrosiose priešgaisrinės saugos taisyklėse nustatytus reikalavimus ir kiekius. Visą numatomą Patalpų nuomos laikotarpį pastate ir Patalpose turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės (įskaitant gesintuvus), personalo evakuacijos planai, atitinkantys Bendrosiose priešgaisrinės saugos taisyklėse nustatytus reikalavimus ir kiekius. Visą numatomą Patalpų nuomos laikotarpį turi būti užtikrinta priešgaisrinės signalizacijos, gaisrinio vandentiekio, gesintuvų priežiūra bei patikra pagal Bendrosiose priešgaisrinės saugos taisyklėse nustatytus reikalavimus, vykdomi elektros instaliacijos ir elektros įrenginių varžų elektrofiziniai matavimai;

  - poilsio, persirengimo, sanitarinės ir poilsiui ir pavalgymui skirtos patalpos turi atitikti Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 „Dėl Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, reikalavimus.

- Patalpos, kuriose bus įrengtos nuolatinės darbo vietos, negali būti rūsyje. Visi Patalpose suformuoti darbo kabinetai ir kitos bendro naudojimo erdvės ir patalpos turi būti sunumeruotos.

Visi nuomojamose Patalpose esantys darbo kabinetai ir bendrojo naudojimo patalpos turi būti rakinami. Nuomotojas turi pateikti kiekvienos darbo vietos, bendrųjų patalpų, rakinamų grotų ir apsauginių žaliuzių užraktų atskirus raktus, ne mažiau, kaip po du vienetus, taip pat visų raktų atsargines kopijas. Atskiri raktai turi turėti patalpų žymas (numerius).

III. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

- Jeigu pastate yra kitų patalpų, kurios neįeina į bendrą nuomojamų Patalpų plotą, šių patalpų priežiūrą ir administravimą užtikrina Nuomotojas.

- Visą sutarties vykdymo laikotarpį Nuomotojas turės visiškai užtikrinti šių paslaugų teikimą (įskaitant eksploatacines medžiagas):

  - visų pastato ir nuomojamų Patalpų inžinerinių tinklų, įrenginių bei sistemų priežiūrą ir remontą;

  - nuomojamų Patalpų langų, durų ir kitų pastato dalių priežiūrą ir remontą;

  - pastato, teritorijos ir priešgaisrinės signalizacijos sistemų, išskyrus signalizacijos, įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemas, kurias įsirengs pats Nuomininkas, priežiūrą ir remontą (evakuacinės įgarsinimo sistemos priežiūrą, jei tokia yra);

  - pastato ir nuomojamose Patalpose esančių vėdinimo, kondicionavimo, šildymo, karšto ir šalto vandens ir nuotekų, gaisrinio vandentiekio, priešgaisrinės sistemos, įeigos kontrolės sistemų tinklų (priklausančių ir nepriklausančių silpnų srovių sistemoms) ir įrenginių eksploataciją (priežiūrą), techninį aptarnavimą ir remontą;

  - bendrų su kitais nuomininkais (jei yra) naudojamų patalpų ir teritorijos valymą ir priežiūrą;

  - šiukšlių išvežimą;

  - pastato draudimą;

  - liftų ir kėlimo įrenginių priežiūrą ir remontą (jei yra);

  - elektros energijos, šalto, karšto vandens, patalpų šildymo apskaitos prietaisų įrengimą, remontą, periodinį patikrinimą;

  - sąskaitų už komunalines paslaugas (elektros energiją, vandenį, patalpų šildymą ir pan.) ir eksploatavimo paslaugas teikimą;

  - pastato patalpose esančių elektros, kompiuterinių telefoninių tinklų ir galinių įrenginių (pvz., santechniniai prietaisai, rozetės, jungikliai, šviestuvai, lemputės ir pan.) keitimą, eksploataciją (priežiūrą), techninį aptarnavimą ir einamąjį remontą;

  - lauko inžinerinių tinklų ir įrenginių priežiūrą ir remontą;

  - lauko apšvietimo priežiūrą ir remontą;

  - lietaus nuotekų šalinimą;

  - einamąjį ir kapitalinį nuomojamų patalpų remontą;

  - dezinfekcijos, deratizacijos ir dezinsekcijos paslaugas;

  - Pastato teritorijos tinkamą apšvietimą;

  - šviesolaidinio interneto tiekimą.

- Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už komunalines ir kitas suteiktas paslaugas pagal Nuomotojo sąskaitas faktūras (į Nuomos sutartį suma neįeina).

- Nuomotojas visą sutarties galiojimo laikotarpį savo lėšomis moka su pastatu susijusios žemės ir kitus mokesčius.

- Nuomos laikotarpiu Nuomotojas savo lėšomis turi užtikrinti Nuomotojo pastate (įskaitant Nuomininkui perduotas nuomoti Patalpas) ir pastato (Patalpų) teritorijoje Nuomotojo sumontuotos įrangos ir sistemų priežiūrą, gedimų šalinimą, aptarnavimą. Gedimai turi būti pašalinti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas, o avarijos atvejais – nedelsiant. Įrangos ir sistemų priežiūra ir aptarnavimas turi būti vykdomas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir gamintojo rekomendacijomis. Sugedusi įranga turi būti keičiama į tokių pat arba geresnių parametrų.

- Nuomininkas su Nuomotoju atsiskaito už elektros, šildymo, karšto ir šalto vandens naudojimą pagal įrengtų apskaitos prietaisų rodmenis. Nuomotojas turi pateikti sunaudotą kiekį ir kainą pagrindžiančius dokumentus. Šis atsiskaitymas už elektrą, šildymą, vandenį nėra priskiriamas Patalpų nuomos kainai.

- Nuomotojas turi pateikti atskiras sąskaitas faktūras už Patalpų nuomą ir už sunaudotą elektros energiją, šildymą, vandenį bei kitas gautas paslaugas kiekvieną mėnesį už praeitą mėnesį.

IV REIKALAVIMAI KOMPIUTERIAMS IR ELEKTROS TINKLAMS

- Reikalavimai vidaus elektros tinklui:

  - ne mažiau kaip 30 kW elektros įvadas vien tik organizacinės technikos (kompiuteriai, kompiuterių monitoriai, spausdintuvai, daugiafunkciniai aparatai, dokumentų naikinimo įrenginiai ir pan.) prijungimo poreikiams;

  - turi būti įrengti tinklai buitinei ir kompiuterinei įrangai. Kompiuterinės įrangos prijungimo elektros rozetės turi būti pažymėtos ir atskirtos nuo buitinių prietaisų elektros maitinimo rozečių;

  - leistinas tolygus įtampos svyravimas ne didesnis kaip 2 V/s, svyravimas gali būti tarp 200V ir 242V;

  - neturi būti impulsyvių elektromagnetinių trikdžių, atsirandančių įjungiant ir išjungiant galingus elektros maitinimo vartotojus;

  - turi turėti virš įtampių ribotuvus serverinėje (apsaugas nuo žaibo iškrovos ar pan.);

  - neturi būti aukšto dažnumo trikdžių, atsirandančių dėl elektromagnetinių spinduliavimų poveikio;

  - kompiuterinių darbo vietų komutacinių lizdų komplektai turi būti atskirti nuo buitinių prietaisų elektros maitinimo 220 V įtampos lizdų;

  - įžeminimo kontūro varža negali būti didesnė kaip 2 W;

  - visos elektros tiekimo rozetės turi būti su įžeminimu;

  - visos elektros tiekimo grandys turi būti įrengtos taip, kad nebūtų mazgo ar grandies, kurių sutrikimai ar remonto darbai nutrauktų pagrindinėje komutacinės spintos patalpoje esančių ir kitų įrenginių, skirtų Patalpose esančios įrangos funkcionavimui užtikrinti, elektros maitinimą;

  - turi būti sudarytos techninės sąlygos ir galimybė pastatyti bei pajungti patalpoms ne mažiau kaip 150 kW galios rezervinį elektros maitinimo šaltinį, užtikrinantį organizacinės technikos (kompiuteriai, kompiuterių monitoriai, spausdintuvai, daugiafunkciniai aparatai, dokumentų naikinimo įrenginiai ir pan.) veikimą ne mažiau kaip 8 val. dingus pagrindiniam elektros tiekimui.

- Reikalavimai vietiniam kompiuterių tinklui. Kompiuterinis tinklas Nuomotojo turi būti įrengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakyme Nr. V-809 „Dėl ryšių ir kompiuterinių tinklų įrengimo reikalavimų patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2001 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-237 „Dėl ryšių ir kompiuterinių tinklų įrengimo reikalavimų“ pripažinimo netekusiu galios“ nustatytais reikalavimais. Papildomi reikalavimai kompiuterių tinklui:

  - Patalpose turi būti įrengtas ne žemesnės kaip 5 kategorijos Ethernet kompiuterių tinklas (IEEE 802.3 duomenų perdavimo protokolas) pagal Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) standarto EN 50173 (varinių ir optinių kabelių sistemų projektavimas, įdiegimas ir veikimas informacinėse technologijose) reikalavimus ir rekomendacijas;

  - visi elementai, naudoti kompiuterinio tinklo įrengimui, t. y. kabeliai, kištukai, lizdai ir kt., turi atitikti 5 kategorijos reikalavimus;

  - visi ryšių kabeliai turi būti paslėpti, pritvirtinti ir apsaugoti nuo mechaninio poveikio, o jų galai turi būti prijungti kompiuterinių rozečių lizduose ir komutacinių ryšių spintose sumontuotų komutacinių panelių lizduose. Rozečių ir komutacinių panelių lizdai privalo būti sužymėti (identifikuoti). Laisvų (nepajungtų ir neidentifikuotų) ryšių kabelių galų nuomojamose patalpose būti negali.

- Reikalavimai kompiuterinėms darbo vietoms:

  - kiekvienai darbo vietai turi būti įrengti ne mažiau 2 kompiuterių tinklo lizdai RJ45, sujungti su komutacine spinta;

  - kiekvienai darbo vietai turi būti įrengtas ne mažiau 4 elektros rozečių blokas iš kompiuterinės įrangos maitinimo tinklo, kuris prijungtas per nepertraukiamo maitinimo šaltinį (minimalus nepertraukiamo maitinimo šaltinio galingumas – 35 kW).

- Reikalavimai daugiafunkcinių aparatų prijungimui: turi būti numatyta mažiausiai 6 vietų bendro naudojimo daugiafunkcinių aparatų prijungimui tolygiai per visą patalpų perimetrą, kiekvienoje vietoje įrengiant po 1 kompiuterinio tinklo ir elektros tinklo rozetę, taip pat bendro naudojimo dokumentų naikinimo įrenginiams prijungti per visą patalpų perimetrą reikalingos 5 elektros tinklo rozetės.

- Reikalavimai posėdžių, pasitarimų patalpoms. Pasitarimų salėje turi būti įrengtos ne mažiau, kaip 3 elektros tinklo rozetės ir 3 kompiuterinio tinklo RJ45 rozetės. Bent vienoje sienoje turi būti tinkama vieta pakabinti (arba prie bent vienos iš sienų pastatyti) vaizdo konferencinės įrangos monitorių bei kitą įrangą ir prie numatytos vietos turi būti įrengtos 6 elektros maitinimo ir 3 kompiuterinio tinklo RJ45 rozetės.

- Reikalavimai serverių patalpai:

  - turi būti įrengta izoliuota patalpa, į kurią galėtų patekti tik Perkančiosios organizacijos darbuotojai, prižiūrintys kompiuterinius tinklus;

  - Patalpa turi turėti garso izoliaciją, pakankamą, kad tose patalpose esančios įrangos skleidžiamas triukšmas (garsas) už jų ribų neviršytų higienos normų reikalavimų; pageidautina, kad šios patalpos būtų įrengtos patalpose be langų;

  - Patalpos turi turėti elektroninį užraktą (jei nėra turi būti įrengtas), kuris fiksuotų ir kauptų duomenis apie spynos atrakinimo laikus ir asmenis;

  - Patalpos dydis turi būti ne mažiau 13 kv. m, dvi 19 colių pločio spintos ir numatyta galimybė papildomai pastatyti vieną 19 colių pločio spintą (gylis – 490 mm, plotis – 600 mm). Turi likti ne mažiau nei 1 m laisvo ploto iš spintų priekio, galo ir vieno šono;

  - centrinė komutacinė spinta turi būti sujungta su visomis kitomis spintomis (jei tokios reikalingos) ne mažiau kaip 4 UTP kabeliais 6a kategorijos ir 4 single mode optinėmis skaidulomis. UTP kabeliai iš kompiuterinių darbo vietų turi būti suvesti į komutacinę spintą ir sujungti į komutacines paneles tinklo kabeliu CAT6;

  - jeigu darbo vietos nutolusios daugiau nei 100 m atstumu nuo serverių patalpos, turi būti numatytos papildomos rakinamos patalpos komutacinėms spintoms. Patalpų vietos turi būti numatytos taip, kad atstumas nuo jų iki nutolusių darbo vietų būtų mažesnis nei 100 m. Šioms patalpoms keliami reikalavimai:

    - turi būti įrengta izoliuota patalpa, į kurią galėtų patekti tik perkančiosios organizacijos darbuotojai, prižiūrintys kompiuterinius tinklus;

    - patalpos dydis turi būti toks, kad tilptų ne mažesnė negu 19 colių pločio 42U komutacinė spinta. Turi likti ne mažiau nei 1 m laisvo ploto iš spintos priekio ir galo;

    - patalpa neturi būti įrengta rūsyje, pusrūsyje ar patalpose, kurios gali būti užlietos vandeniu;

    - patalpoje negali būti įrengtos vandens sistemos ir per jas negali eiti vandens ir dujų vamzdžiai;

    - patalpoje negali būti montuojama pašalinė įranga, išskyrus vėdinimo sistemas, skirtas šiai patalpai atšaldyti ir išvėdinti;

    - į patalpą taip pat turi būti atvestas įžeminimo kontūras (varža < 5 Ω), įžeminimo laidas turi būti 16 mm2;

    - turi būti įrengtas blokas iš 4 vnt. elektros rozečių 16 A, 220. Įtampa turi būti tiekiama iš atskiro elektros skydo. Turi būti galimybė įtampą į šį skydą įjungti per nepertraukiamo maitinimo šaltinį;

    - Patalpose privalo būti vienas šaldymą / vėdinimą dubliuojantys įrenginys, kiekvienas atskirai gebantis užtikrinti temperatūros režimą nuo +10o C iki +22o C su santykine oro drėgme 40–60 proc.;

  - Patalpoje turi būti įrengta 19 colių pločio 42U komutacinė spinta. Komutacinės spintos priekinės ir galinės durelės turi būti metalinės ir perforuotos, šoninės sienelės turi būti nuimamos;

  - Patalpa turi būti su gaisro signalizacija;

  - į Patalpą taip pat turi būti atvestas įžeminimo kontūras (varža < 5 Ω), įžeminimo laidas turi būti 16 mm2;

  - serverinėje patalpoje priešais serverines spintas turi būti įrengti 4 blokai po 4 vnt. elektros rozečių 16 A, 220. Įtampa į serverinę turi būti tiekiama iš atskiro elektros skydo. Turi būti galimybė įtampą į šį skydą įjungti per nepertraukiamo maitinimo šaltinį;

  - turi būti galimybė įvesti optinį kabelį prisijungimui prie pagrindinių ryšių tiekėjų. Nuomotojas sutarties galiojimo laikotarpiu turi užtikrinti L2 Ethernet duomenų perdavimo paslaugas (point-to-point, taškų adresai: nuomojamų patalpų adresas – Vasario 16-osios g. 1, Jonava).

- Reikalavimai tarpinėms kompiuterinio tinklo komutacinėms spintoms (jei tokios įrengtos):

  - turi būti rakinamos ir prieinamos tik perkančiosios organizacijos darbuotojams,

prižiūrintiems kompiuterinius tinklus;

- turi būti palaikomas komutacinėje spintoje sumontuotai įrangai numatytas temperatūros režimas. Nepertraukiamam elektros tiekimui ar palaikymui, turi būti elektros tiekimą užtikrinantis atsarginis generatorius arba galimybė pasijungti.

V. KITOS SĄLYGOS

40. Perkančioji organizacija turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti Patalpų nuomos pirkimo, jeigu neturės pakankamo, nuo jo nepriklausančio finansavimo (Nuomininkas yra iš Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojama įstaiga) arba Patalpų nuomos pirkti nereikės, vykdant įstatymais jam priskirtas funkcijas, arba dėl kitų priežasčių. Šiuo atveju jokios sankcijos perkančiajai organizacijai netaikomos.

41.  Jeigu šioje techninėje specifikacijoje, apibūdinant objektą, nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai.

42. Paslauga ir paslaugų teikėjai turi atitikti reikalavimus dėl galimų grėsmių nacionaliniam saugumui, kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme.